## Hoja1
CONTROL SEMANAL DE ACTIVIDADES
RG-GOM-ALC-12-N81.851-02
DEL: |  | 11 DE FEBRERO DE 2019 |  |  | AL: | 17 DE FEBRERO DE 2019
PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Nº | ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
SECTOR NORTE
1 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS PLANTAS, CONTROL DE CAUDAL TRATADO EN TODAS LAS PLANTAS, CONTROL DE CLORO EN LAS PTAR, LIMPIEZA DE CANAL DE INGRESO CANAL REPARTIDOR DESARENADORES Y REJILLAS DE TODAS LAS PTAR , MANTENIMIENTO DE LA REJILLA DEL PARQUE INDUSTRIAL, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y COMPONENTES DE TODAS LAS PTAR DE LA ZONA NORTE. | X |  |  |  | X |  |  | CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA CADA FECHA Y RESPONSABLE | SR. DAVID CRIOLLO
2 | RIEGO DE AGUA EN LAS CERCAS VIVAS SEMBRADAS ALREDEDOR DE LAS PTAR PERTENECIENTE SECTOR NORTE | X |  | X |  | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
3 | DEPOSITAR LOS SÓLIDOS Y LOS LODOS EN SUS RESPECTIVOS COMPONENTES ( No mezclar) Y COLOCAR CAL EN LOS LODOS GENERADOS. | X | X | X | X | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
4 | MANTENIMIENTO DE REJILLA PIA | X |  | X |  | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
5 | *COORDINAR CON EL HIDROSUCCIONADOR PARA RETIRAR LODOS EN PTAR TIUGUA EL PARQUE Y PICAIHUA |  |  | X |  | X |  |  | ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIRÁ DURANTE LA SEMANA Y DEPENDERA DE LA DISPONIBILIDAD DEL HIDROSUCCIONADOR | SR. DAVID CRIOLLO
6 | TOMA DE MUESTRA CALLE FRANCIA Y UNION COLECTOR MARGINAL VICTOR HUGO | X | [7 empty] | SR. DAVID CRIOLLO
7 | LAVAR FILTRO BIOLOGICO PTAR PUERTO ARTURO CUNCHIBAMBA Y PERAL |  | X | X | X |  |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
8 | ARREGLAR CERRAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL | X | X | X | X | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
9 | SUPERVISIÓN DEL EQUIPO DE CLORACIÓN EN PTAR EL PERAL | X | X | X | X | X | DC | DC | COORDINAR CON SR. DAVID CRIOLLO | SR. DAVID CRIOLLO
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASO DE EXISTIR LLUVIA DE UN DIA ANTERIOR SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DETERMINADOS EN EL PUNTO 1 EN LAS PTAR DONDE SE DETERMINE ACTUAR DE INMEDIATO. | X | X | X | X | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
SECTOR SUR
11 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS PLANTAS, CONTROL DE CAUDAL TRATADO EN TODAS LAS PLANTAS, CONTROL DE CLORO , LIMPIEZA DE DESARENADORES CANAL DE INGRESO Y REJILLAS DE TODAS LAS PTAR , LIMPIEZA DE TUBERIAS Y COMPONENTES DE TODAS LAS PTAR( Trampas de Grasas) DE LA ZONA SUR, | X |  |  |  | X |  |  | CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA CADA FECHA Y RESPONSABLE | SR. DAVID CRIOLLO
12 | RIEGO DE AGUA EN LAS CERCAS VIVAS SEMBRADAS EN LAS PTAR DE LA ZONA PERTENECIENTE AL SECTOR SUR. | X |  | X |  | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
13 | REALIZAR PRUEBAS CON AIREADORES PTAR PERAL |  |  | X |  | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
14 | TOMA DE MUESTRA COMPUESTA POR 6 HORAS PTAR PICAIHUA |  | X | [5 empty] | SE ADELANTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE PTAR DE TIUGUA BAJO NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | SR. DAVID CRIOLLO
15 | DEPOSITAR LOS SÓLIDOS Y LOS LODOS EN SUS RESPECTIVOS COMPONENTES ( No mezclar) Y COLOCAR CAL EN LOS LODOS GENERADOS. | X | X | X | X | X |  |  | TOMAR FOTOGRAFIAS PARA EVIDENCIA | SR. DAVID CRIOLLO
16 | MANTENIMIENTO DE LA DESCARGA VIÑA SHINA | X |  | X |  | X |  |  | REVISAR QUE ESTE FUNCIONANDO ADECUADAMENTE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y EN EPOCA DE LLUVIA ES OBLIGATORIO EL MANTENIMIENTO DIARIO | SR. DAVID CRIOLLO
17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASO DE EXISTIR LLUVIA DE UN DIA ANTERIOR SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DETERMINADOS EN EL PUNTO 9 EN LAS PTAR DONDE SE DETERMINE ACTUAR DE INMEDIATO. | X | X | X | X | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
NOTA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (POR DIA) ESCRITAS EN EL PRESENTE REGISTRO ES TENTATIVO, SE CUMPLIRÁ EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA Y DEPENDERA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y FACTORES EXTERNOS COMO DISPONIBILIDAD DE HIDROSUCCIONADORES Y/O CASOS EMERGENTES QUE DEBAN ATENDERSE. LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS (NO SE RIGE AL CUMPLIMIENTO DURANTE LA SEMANA, DEPENDE EL TIPO DE TRABAJO A REALIZAR).
| ANALISTA ENCARGADO DEL AREA |  |  |  |  | RESPONSABLE